| ULT-V15-20W/NW IP65 GREY |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 66 | 46 | 37 | 44 | 43 | 33 | 28 | 26 |
| 0,80 | 76 | 56 | 47 | 54 | 51 | 41 | 36 | 34 |
| 1,00 | 84 | 65 | 55 | 62 | 58 | 48 | 42 | 41 |
| 1,25 | 90 | 73 | 62 | 69 | 65 | 55 | 49 | 47 |
| 1,50 | 97 | 82 | 70 | 77 | 71 | 62 | 56 | 53 |
| 2,00 | 104 | 91 | 79 | 85 | 77 | 69 | 63 | 60 |
| 2,50 | 107 | 97 | 83 | 90 | 81 | 72 | 68 | 65 |
| 3,00 | 112 | 102 | 88 | 95 | 86 | 75 | 73 | 70 |
| 5,00 | 121 | 114 | 99 | 106 | 93 | 87 | 83 | 78 |

| ULT-V15-20W/NW SENSOR IP65 GREY |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 66 | 46 | 37 | 44 | 43 | 33 | 28 | 26 |
| 0,80 | 76 | 56 | 47 | 54 | 51 | 41 | 36 | 34 |
| 1,00 | 84 | 65 | 55 | 62 | 58 | 48 | 42 | 41 |
| 1,25 | 90 | 73 | 62 | 69 | 65 | 55 | 49 | 47 |
| 1,50 | 97 | 82 | 70 | 77 | 71 | 62 | 56 | 53 |
| 2,00 | 104 | 91 | 79 | 85 | 77 | 69 | 63 | 60 |
| 2,50 | 107 | 97 | 83 | 90 | 81 | 72 | 68 | 65 |
| 3,00 | 112 | 102 | 88 | 95 | 86 | 75 | 73 | 70 |
| 5,00 | 121 | 114 | 99 | 106 | 93 | 87 | 83 | 78 |

| ULT-V15-40W/NW IP65 GREY |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 67 | 47 | 38 | 45 | 44 | 34 | 28 | 27 |
| 0,80 | 78 | 58 | 49 | 56 | 53 | 42 | 37 | 35 |
| 1,00 | 86 | 67 | 57 | 64 | 60 | 50 | 44 | 42 |
| 1,25 | 93 | 76 | 65 | 72 | 67 | 57 | 51 | 48 |
| 1,50 | 100 | 85 | 73 | 80 | 73 | 64 | 58 | 55 |
| 2,00 | 107 | 94 | 82 | 88 | 80 | 71 | 65 | 62 |
| 2,50 | 111 | 101 | 87 | 94 | 84 | 74 | 70 | 67 |
| 3,00 | 116 | 106 | 92 | 99 | 89 | 78 | 76 | 72 |
| 5,00 | 125 | 118 | 103 | 110 | 97 | 91 | 86 | 81 |

| ULT-V15-40W/NW/HM IP65 GREY |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 67 | 47 | 38 | 45 | 44 | 34 | 28 | 27 |
| 0,80 | 78 | 58 | 49 | 56 | 53 | 42 | 37 | 35 |
| 1,00 | 86 | 67 | 57 | 64 | 60 | 49 | 44 | 42 |
| 1,25 | 93 | 76 | 65 | 72 | 67 | 57 | 51 | 48 |
| 1,50 | 100 | 85 | 73 | 80 | 73 | 64 | 58 | 55 |
| 2,00 | 107 | 94 | 82 | 88 | 80 | 71 | 65 | 62 |
| 2,50 | 111 | 101 | 87 | 94 | 84 | 74 | 70 | 67 |
| 3,00 | 116 | 106 | 92 | 99 | 89 | 77 | 76 | 72 |
| 5,00 | 125 | 118 | 103 | 110 | 97 | 90 | 86 | 81 |

| ULT-V16-40W/DW IP65 SILVER |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 68 | 48 | 39 | 46 | 45 | 34 | 28 | 27 |
| 0,80 | 79 | 59 | 50 | 57 | 54 | 43 | 38 | 36 |
| 1,00 | 87 | 68 | 58 | 65 | 61 | 50 | 44 | 42 |
| 1,25 | 94 | 77 | 66 | 73 | 68 | 58 | 52 | 49 |
| 1,50 | 101 | 86 | 74 | 81 | 75 | 65 | 59 | 56 |
| 2,00 | 109 | 96 | 84 | 90 | 82 | 72 | 66 | 63 |
| 2,50 | 113 | 103 | 89 | 96 | 86 | 76 | 72 | 69 |
| 3,00 | 118 | 108 | 94 | 101 | 91 | 79 | 77 | 74 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 93 | 88 | 83 |

| ULT-V16-40W/DW/HM IP65 SILVER |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 68 | 48 | 39 | 46 | 45 | 34 | 28 | 27 |
| 0,80 | 79 | 59 | 50 | 57 | 54 | 43 | 38 | 36 |
| 1,00 | 87 | 68 | 58 | 65 | 61 | 50 | 44 | 42 |
| 1,25 | 94 | 77 | 66 | 73 | 68 | 58 | 52 | 49 |
| 1,50 | 101 | 86 | 74 | 81 | 75 | 65 | 59 | 56 |
| 2,00 | 109 | 96 | 84 | 90 | 82 | 72 | 66 | 63 |
| 2,50 | 113 | 103 | 89 | 96 | 86 | 76 | 72 | 69 |
| 3,00 | 118 | 108 | 94 | 101 | 91 | 79 | 77 | 74 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 93 | 88 | 83 |

| ULT-V16-60W/-DW IP65 SILVER |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 67 | 47 | 38 | 45 | 43 | 34 | 28 | 26 |
| 0,80 | 77 | 57 | 48 | 55 | 52 | 42 | 37 | 35 |
| 1,00 | 85 | 66 | 56 | 63 | 59 | 49 | 43 | 41 |
| 1,25 | 92 | 75 | 64 | 71 | 66 | 56 | 50 | 48 |
| 1,50 | 99 | 84 | 72 | 79 | 72 | 63 | 57 | 54 |
| 2,00 | 106 | 93 | 81 | 87 | 79 | 70 | 64 | 61 |
| 2,50 | 109 | 99 | 85 | 92 | 83 | 73 | 69 | 66 |
| 3,00 | 115 | 105 | 91 | 98 | 88 | 76 | 74 | 71 |
| 5,00 | 124 | 117 | 102 | 109 | 95 | 89 | 84 | 80 |

| ULT-V16-60W/DW/HM IP65 SILVER |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 67 | 47 | 38 | 45 | 44 | 34 | 28 | 27 |
| 0,80 | 77 | 57 | 48 | 55 | 52 | 42 | 37 | 35 |
| 1,00 | 85 | 66 | 56 | 63 | 59 | 49 | 43 | 41 |
| 1,25 | 92 | 75 | 64 | 71 | 66 | 57 | 50 | 48 |
| 1,50 | 99 | 84 | 72 | 79 | 72 | 63 | 57 | 54 |
| 2,00 | 106 | 93 | 81 | 87 | 79 | 70 | 64 | 62 |
| 2,50 | 110 | 100 | 86 | 93 | 83 | 73 | 69 | 67 |
| 3,00 | 115 | 105 | 91 | 98 | 88 | 77 | 75 | 71 |
| 5,00 | 124 | 117 | 102 | 109 | 96 | 89 | 85 | 80 |

| ULT-V16-70W/DW IP65 SILVER |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 66 | 46 | 37 | 44 | 43 | 33 | 28 | 26 |
| 0,80 | 76 | 56 | 47 | 54 | 51 | 41 | 36 | 35 |
| 1,00 | 84 | 65 | 55 | 62 | 58 | 48 | 43 | 41 |
| 1,25 | 91 | 74 | 63 | 70 | 65 | 56 | 49 | 47 |
| 1,50 | 97 | 82 | 70 | 77 | 71 | 62 | 56 | 53 |
| 2,00 | 104 | 91 | 79 | 85 | 77 | 69 | 63 | 61 |
| 2,50 | 108 | 98 | 84 | 91 | 81 | 72 | 68 | 65 |
| 3,00 | 113 | 103 | 89 | 96 | 86 | 75 | 73 | 70 |
| 5,00 | 121 | 114 | 99 | 106 | 93 | 87 | 83 | 79 |

| ULT-V16-70W/DW/HM IP65 SILVER |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 66 | 46 | 37 | 44 | 43 | 33 | 28 | 26 |
| 0,80 | 76 | 56 | 47 | 54 | 51 | 41 | 36 | 35 |
| 1,00 | 84 | 65 | 55 | 62 | 58 | 48 | 43 | 41 |
| 1,25 | 91 | 74 | 63 | 70 | 65 | 56 | 49 | 47 |
| 1,50 | 97 | 82 | 70 | 77 | 71 | 62 | 56 | 53 |
| 2,00 | 104 | 91 | 79 | 85 | 77 | 69 | 63 | 61 |
| 2,50 | 108 | 98 | 84 | 91 | 81 | 72 | 68 | 65 |
| 3,00 | 113 | 103 | 89 | 96 | 86 | 75 | 73 | 70 |
| 5,00 | 121 | 114 | 99 | 106 | 93 | 87 | 83 | 79 |