| ULF-S01-10W/DW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 76 | 56 | 47 | 54 | 52 | 44 | 39 | 38 |
| 0,80 | 88 | 68 | 59 | 66 | 63 | 55 | 51 | 50 |
| 1,00 | 96 | 77 | 67 | 74 | 70 | 63 | 58 | 57 |
| 1,25 | 103 | 86 | 75 | 82 | 77 | 70 | 66 | 64 |
| 1,50 | 109 | 94 | 82 | 89 | 82 | 76 | 72 | 70 |
| 2,00 | 116 | 103 | 91 | 97 | 87 | 83 | 78 | 77 |
| 2,50 | 118 | 108 | 94 | 101 | 91 | 86 | 82 | 80 |
| 3,00 | 121 | 111 | 97 | 104 | 94 | 88 | 86 | 83 |
| 5,00 | 127 | 120 | 105 | 112 | 98 | 95 | 92 | 89 |

| ULF-S01-10W/WW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 77 | 57 | 48 | 55 | 53 | 45 | 40 | 39 |
| 0,80 | 89 | 69 | 60 | 67 | 63 | 56 | 52 | 51 |
| 1,00 | 97 | 78 | 68 | 75 | 71 | 64 | 59 | 58 |
| 1,25 | 104 | 87 | 76 | 83 | 78 | 71 | 67 | 65 |
| 1,50 | 110 | 95 | 83 | 90 | 83 | 77 | 73 | 71 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 84 | 79 | 77 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 122 | 112 | 98 | 105 | 95 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 90 |

| ULF-S01-20W/DW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 74 | 54 | 45 | 52 | 50 | 42 | 37 | 36 |
| 0,80 | 85 | 65 | 56 | 63 | 60 | 52 | 48 | 46 |
| 1,00 | 94 | 75 | 65 | 72 | 68 | 60 | 55 | 54 |
| 1,25 | 101 | 84 | 73 | 80 | 75 | 68 | 63 | 61 |
| 1,50 | 108 | 93 | 81 | 88 | 81 | 74 | 70 | 68 |
| 2,00 | 115 | 102 | 90 | 96 | 86 | 81 | 77 | 75 |
| 2,50 | 117 | 107 | 93 | 100 | 90 | 85 | 81 | 78 |
| 3,00 | 121 | 112 | 97 | 104 | 93 | 88 | 85 | 82 |
| 5,00 | 127 | 121 | 105 | 112 | 99 | 95 | 92 | 89 |

| ULF-S01-20W/NW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 75 | 55 | 46 | 53 | 51 | 43 | 38 | 37 |
| 0,80 | 86 | 66 | 57 | 64 | 61 | 53 | 49 | 47 |
| 1,00 | 94 | 75 | 65 | 72 | 68 | 61 | 56 | 54 |
| 1,25 | 102 | 85 | 74 | 81 | 75 | 68 | 64 | 62 |
| 1,50 | 108 | 93 | 81 | 88 | 81 | 75 | 71 | 68 |
| 2,00 | 115 | 102 | 90 | 96 | 87 | 82 | 77 | 75 |
| 2,50 | 117 | 107 | 93 | 100 | 90 | 85 | 81 | 79 |
| 3,00 | 121 | 111 | 97 | 104 | 94 | 88 | 85 | 82 |
| 5,00 | 127 | 120 | 105 | 112 | 99 | 95 | 92 | 89 |

| ULF-S01-30W/DW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 73 | 53 | 44 | 51 | 49 | 41 | 36 | 35 |
| 0,80 | 84 | 64 | 55 | 62 | 59 | 51 | 46 | 45 |
| 1,00 | 92 | 73 | 63 | 70 | 66 | 58 | 54 | 52 |
| 1,25 | 100 | 83 | 72 | 79 | 73 | 66 | 62 | 59 |
| 1,50 | 106 | 91 | 79 | 86 | 79 | 73 | 68 | 66 |
| 2,00 | 113 | 100 | 88 | 94 | 85 | 80 | 75 | 73 |
| 2,50 | 116 | 106 | 92 | 99 | 89 | 83 | 79 | 77 |
| 3,00 | 120 | 110 | 96 | 103 | 92 | 87 | 84 | 81 |
| 5,00 | 126 | 119 | 104 | 111 | 98 | 94 | 91 | 88 |

| ULF-S01-30W/NW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 74 | 54 | 45 | 52 | 50 | 42 | 37 | 36 |
| 0,80 | 85 | 65 | 56 | 63 | 60 | 52 | 47 | 46 |
| 1,00 | 93 | 74 | 64 | 71 | 67 | 59 | 55 | 53 |
| 1,25 | 100 | 83 | 72 | 79 | 74 | 67 | 62 | 60 |
| 1,50 | 107 | 92 | 80 | 87 | 80 | 74 | 69 | 67 |
| 2,00 | 114 | 101 | 89 | 95 | 86 | 81 | 76 | 74 |
| 2,50 | 116 | 106 | 92 | 99 | 89 | 84 | 80 | 78 |
| 3,00 | 120 | 110 | 96 | 103 | 93 | 87 | 84 | 81 |
| 5,00 | 126 | 119 | 104 | 111 | 98 | 94 | 91 | 88 |

| ULF-S01-50W/DW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 73 | 53 | 44 | 51 | 50 | 42 | 37 | 35 |
| 0,80 | 85 | 65 | 56 | 63 | 60 | 52 | 47 | 46 |
| 1,00 | 93 | 74 | 64 | 71 | 67 | 59 | 54 | 53 |
| 1,25 | 100 | 83 | 72 | 79 | 74 | 67 | 62 | 60 |
| 1,50 | 107 | 92 | 80 | 87 | 80 | 73 | 69 | 67 |
| 2,00 | 114 | 101 | 89 | 95 | 86 | 81 | 76 | 74 |
| 2,50 | 116 | 106 | 92 | 99 | 89 | 84 | 80 | 78 |
| 3,00 | 120 | 110 | 96 | 103 | 93 | 87 | 84 | 81 |
| 5,00 | 127 | 120 | 105 | 112 | 98 | 94 | 91 | 88 |

| ULF-S01-50W/WW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 75 | 55 | 46 | 53 | 51 | 43 | 38 | 37 |
| 0,80 | 86 | 66 | 57 | 64 | 61 | 53 | 49 | 48 |
| 1,00 | 94 | 75 | 65 | 72 | 68 | 61 | 56 | 54 |
| 1,25 | 101 | 84 | 73 | 80 | 75 | 68 | 64 | 62 |
| 1,50 | 108 | 93 | 81 | 88 | 81 | 75 | 70 | 68 |
| 2,00 | 115 | 102 | 90 | 96 | 86 | 81 | 77 | 75 |
| 2,50 | 117 | 107 | 93 | 100 | 90 | 85 | 81 | 78 |
| 3,00 | 121 | 111 | 97 | 104 | 93 | 88 | 85 | 82 |
| 5,00 | 127 | 120 | 105 | 112 | 98 | 94 | 91 | 88 |

| ULF-S02-50W/DW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 49 | 44 | 43 |
| 0,80 | 91 | 71 | 62 | 69 | 66 | 59 | 55 | 54 |
| 1,00 | 99 | 80 | 70 | 77 | 73 | 66 | 62 | 60 |
| 1,25 | 106 | 89 | 78 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 84 | 79 | 75 | 72 |
| 2,00 | 118 | 105 | 93 | 99 | 89 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 92 | 87 | 84 | 81 |
| 3,00 | 123 | 113 | 99 | 106 | 95 | 90 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 90 |

| ULF-S02-50W/NW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 48 | 44 | 43 |
| 0,80 | 91 | 71 | 62 | 69 | 66 | 59 | 54 | 53 |
| 1,00 | 99 | 80 | 70 | 77 | 72 | 66 | 61 | 60 |
| 1,25 | 105 | 88 | 77 | 84 | 79 | 73 | 69 | 67 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 84 | 78 | 74 | 72 |
| 2,00 | 118 | 105 | 93 | 99 | 89 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 92 | 87 | 84 | 81 |
| 3,00 | 123 | 113 | 99 | 106 | 95 | 90 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 90 |

| ULF-S02-50W/WW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 49 | 44 | 43 |
| 0,80 | 92 | 72 | 63 | 70 | 66 | 59 | 55 | 54 |
| 1,00 | 99 | 80 | 70 | 77 | 73 | 66 | 62 | 60 |
| 1,25 | 106 | 89 | 78 | 85 | 79 | 73 | 69 | 67 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 84 | 79 | 75 | 72 |
| 2,00 | 118 | 105 | 93 | 99 | 89 | 85 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 92 | 87 | 84 | 81 |
| 3,00 | 123 | 113 | 99 | 106 | 95 | 90 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 90 |

| ULF-S03-16W/DW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 79 | 59 | 50 | 57 | 55 | 48 | 43 | 42 |
| 0,80 | 90 | 70 | 61 | 68 | 65 | 58 | 54 | 53 |
| 1,00 | 98 | 79 | 69 | 76 | 72 | 65 | 61 | 59 |
| 1,25 | 105 | 88 | 77 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 83 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 122 | 112 | 98 | 105 | 95 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 90 |

| ULF-S03-16W/NW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 48 | 44 | 43 |
| 0,80 | 91 | 71 | 62 | 69 | 65 | 58 | 54 | 53 |
| 1,00 | 98 | 79 | 69 | 76 | 72 | 65 | 61 | 59 |
| 1,25 | 105 | 88 | 77 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 83 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 122 | 112 | 98 | 105 | 95 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 89 |

| ULF-S03-16W/WW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 48 | 44 | 43 |
| 0,80 | 91 | 71 | 62 | 69 | 65 | 58 | 54 | 53 |
| 1,00 | 98 | 79 | 69 | 76 | 72 | 65 | 61 | 59 |
| 1,25 | 105 | 88 | 77 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 83 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 122 | 112 | 98 | 105 | 95 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 89 |

| ULF-S21-10W/NW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 48 | 44 | 43 |
| 0,80 | 91 | 71 | 62 | 69 | 65 | 58 | 54 | 53 |
| 1,00 | 98 | 79 | 69 | 76 | 72 | 65 | 61 | 59 |
| 1,25 | 105 | 88 | 77 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 83 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 122 | 112 | 98 | 105 | 95 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 89 |

| ULF-S21-10W/WW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 48 | 44 | 43 |
| 0,80 | 91 | 71 | 62 | 69 | 65 | 58 | 54 | 53 |
| 1,00 | 98 | 79 | 69 | 76 | 72 | 65 | 61 | 59 |
| 1,25 | 105 | 88 | 77 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 83 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 122 | 112 | 98 | 105 | 95 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 89 |

| ULF-S22-10W/DW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 48 | 44 | 43 |
| 0,80 | 91 | 71 | 62 | 69 | 65 | 58 | 54 | 53 |
| 1,00 | 98 | 79 | 69 | 76 | 72 | 65 | 61 | 59 |
| 1,25 | 105 | 88 | 77 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 83 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 122 | 112 | 98 | 105 | 95 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 89 |

| ULF-S22-10W/NW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 48 | 44 | 43 |
| 0,80 | 91 | 71 | 62 | 69 | 65 | 58 | 54 | 53 |
| 1,00 | 98 | 79 | 69 | 76 | 72 | 65 | 61 | 59 |
| 1,25 | 105 | 88 | 77 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 83 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 122 | 112 | 98 | 105 | 95 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 89 |

| ULF-S22-10W/WW |
| --- |
| Потолок | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 30 | 0 |
| Стены | 80 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 |
| Пол | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 0,60 | 80 | 60 | 51 | 58 | 56 | 48 | 44 | 43 |
| 0,80 | 91 | 71 | 62 | 69 | 65 | 58 | 54 | 53 |
| 1,00 | 98 | 79 | 69 | 76 | 72 | 65 | 61 | 59 |
| 1,25 | 105 | 88 | 77 | 84 | 78 | 72 | 68 | 66 |
| 1,50 | 111 | 96 | 84 | 91 | 83 | 78 | 74 | 71 |
| 2,00 | 117 | 104 | 92 | 98 | 88 | 84 | 80 | 78 |
| 2,50 | 119 | 109 | 95 | 102 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| 3,00 | 122 | 112 | 98 | 105 | 95 | 89 | 87 | 84 |
| 5,00 | 128 | 121 | 106 | 113 | 99 | 96 | 93 | 89 |